Наборы для проведения ОГЭ по физике 2025г.

| ГИА в лотках | Набор разработан согласно предлагаемому ФИПИ проекту Спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2024 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ. | 54200 |
| --- | --- | --- |
| НАБОР № 1 ГИА | • весы электронные - 1 шт. • измерительный цилиндр (мензурка), предел измерения 250 мл - 1 шт. • стакан 250 мл - 2 шт. • динамометр №1, предел измерения 1 Н (цена деления 0,02 Н) - 1 шт. • динамометр №2, предел измерения 5 Н (цена деления 0,1 Н) - 1 шт. • поваренная соль, палочка для перемешивания - 1 шт. • цилиндр стальной на нити №1, V = (25,0±0,3) см3, m = (195±2) г - 1 шт. • цилиндр алюминиевый на нити №2, V = (25,0±0,7) см3, m = (70±2) г - 1 шт. • цилиндр пластиковый на нити №3, V = (56,0±1,8) см3, m = (66±2) г (имеет шкалу вдоль образующей с ценой деления 1 мм, длина 80 мм) - 1 шт. • цилиндр алюминиевый на нити №4, V = (34,0±0,7) см3, m = (95±2) г - 1 шт. • паспорт - 1 шт. • лоток для хранения с ложементом - 1 шт. | 4300 |
| НАБОР №2 ГИА | • штатив лабораторный с держателями - 1 шт. • динамометр №1, предел измерения 1 Н (цена деления 0,02 Н) - 1 шт. • динамометр №2, предел измерения 5 Н (цена деления 0,1 Н) - 1 шт. • пружина 1 на планшете с миллиметровой шкалой, жёсткость (50±2) Н/м - 1 шт. • пружина 2 на планшете с миллиметровой шкалой, жёсткость (10±2) Н/м - 1 шт. • груз - 3 шт., с обозначением №1, №2, №3, массой по (100±2) г каждый • груз наборный, с обозначением №4, №5, №6, позволяющие устанавливать массу грузов: №4 массой (60±1) г, №5 массой (70±1) г, №6 массой (80±1) г • линейка и транспортир, длина линейки 300 мм с миллиметровыми делениями - 1 шт. • брусок с крючком и нитью, масса бруска m = (50±5) г - 1 шт. • направляющая, длиной 500мм. Две поверхности направляющей имеют разные коэффициенты трения бруска по направляющей: поверхность "А" - приблизительно 0,2, поверхность "Б" - приблизительно 0,6. • паспорт - 1 шт. • лоток для хранения с ложементом - 1 шт. | 7500 |
| НАБОР №3 ГИА | • источник питания постоянного тока (выпрямитель с входным напряжением 36÷42 ИЛИ НА ВЫБОР батарейный блок 0÷7,5 В с возможностью регулировки выходного напряжения), • вольтметр двухпредельный, предел измерения 3 В, цена деления 0,1 В; предел измерения 6 В, цена деления 0,2 В - 1 шт. • амперметр двухпредельный, предел измерения 3 А, цена деления 0,1 А; предел измерения 0,6 А, цена деления 0,02 А - 1 шт. • резистор R1, сопротивление (4,7±0,5) Ом - 1 шт. • резистор R2, сопротивление (5,7±0,6) Ом - 1 шт. • резистор R3, сопротивление (8,2±0,8) Ом - 1 шт. • набор проволочных резисторов plS (резисторы обеспечивают проведение исследования зависимости сопротивления от длины, площади поперечного сечения и удельного сопротивления проводника) - 1 шт. • лампочка, номинальное напряжение 4,8 В, сила тока 0,5 А - 1 шт. • переменный резистор (реостат), сопротивление 10 Ом - 1 шт. • соединительные провода - 10 шт. • ключ - 1 шт. • паспорт - 1 шт. • лоток для хранения с ложементом - 1 шт. | 13400 |
| НАБОР №4 ГИА | • источник питания постоянного тока (выпрямитель с входным напряжением 36÷42 В ИЛИ НА ВЫБОР батарейный блок 0÷7,5 В с возможностью регулировки выходного напряжения), • собирающая линза 1, фокусное расстояние F1=(100±10) мм - 1 шт. • собирающая линза 2, фокусное расстояние F2=(50±5) мм - 1 шт. • рассеивающая линза 3, фокусное расстояние F3=-(75±5) мм - 1 шт. • динамометр планшетный с пределом измерения 1 Н (С = 0,02 Н) - 1 шт. • линейка, длина 300 мм с миллиметровыми делениями - 1 шт. • экран - 1 шт. • направляющая (оптическая скамья) - 1 шт. • соединительные провода - 2 шт. • ключ - 1 шт. • осветитель - 1 шт. • корпус осветителя - 1 шт. • диафрагма щелевая с одной щелью - 1 шт. • слайд "Модель предмета" - 1 шт. • держатель слайда "Модель предмета" - 1 шт. • держатель оптических элементов – 2 шт. • полуцилиндр, диаметр (50±5) мм, показатель преломления примерно 1,5 - 1 шт. • планшет на плотном листе с круговым транспортиром и с обозначением места для полуцилиндра - 1 шт. • паспорт - 1 шт. • лоток для хранения с ложементом - 1 шт. | 9000 |
| НАБОР №5 ГИА | • секундомер электронный с датчиками - 1 шт. • направляющая со шкалой, обеспечивает установку датчиков положения и установку пружины маятника - 1 шт. • брусок деревянный с пусковым магнитом, масса бруска (50±2) г - 1 шт. (одна из поверхностей бруска имеет отличный от других коэффициент трения скольжения) • штатив с креплением для наклонной плоскости - 1 шт. • транспортир - 1 шт. • нитяной маятник с грузом с пусковым магнитом и с возможностью изменения длины нити, длина нити 50 см - 1 шт. • груз - 4 шт., массой по (100±2) г каждый • пружина 1, жесткость (50±2) Н/м - 1 шт. • пружина 2, жесткость (20±2) Н/м - 1 шт. • мерная лента - 1 шт. • паспорт - 1 шт. • лоток для хранения с ложементом - 1 шт. | 7700 |
| НАБОР №6 ГИА | • штатив лабораторный с держателями - 1 шт. • рычаг, длина 40 см с креплениями для грузов - 1 шт. • блок подвижный - 1 шт. • блок неподвижный - 1 шт. • нить - 1 шт. • груз - 3 шт., массой по (100±2) г каждый • динамометр, предел измерения 5 Н, цена деления 0,1 Н - 1 шт. • линейка, длиной 300 мм с миллиметровыми делениями - 1 шт. • траснпортир - 1 шт. • паспорт - 1 шт. • лоток для хранения с ложементом - 1 шт. | 5800 |
| НАБОР №7 ГИА | • калориметр - 1 шт. • термометр - 1 шт. • весы электронные - 1 шт. • измерительный цилиндр (мензурка), предел измерения 250 мл - 1 шт. • цилиндр стальной на нити №1, V = (25,0±0,1) см3, m = (189±2) г - 1 шт. • цилиндр алюминиевый на нити №2, V = (25,0±0,1) см3, m = (68±2) г - 1 шт. • паспорт - 1 шт. • лоток для хранения с ложементом - 1 шт. | 6500 |
| Стойка (для ГИА на 7 и 8 лотков) |  | 9500 |